## rekapitulacija 09.10.2026.
Naziv elementa | Element | Oznaka elementa | količina (kom) | Spare | Ukupno | količina | Ukupno [m] | Količina | komentar ponuda 20261009
Neperforirana trasa 250 | NIXKZN 100X250_IX | 8595057677463 | 22 | 10 | 25 | 1kom=2m | 50 | 50 |  | lager Češka | 71.29 | 3564.5 | korigirano
spojnica trasa | NIXS 100_IX | 8595057672062 | 54 | 15 | 63 |  |  | 63 |  | lager Češka | 2.49 | 156.87
poklopac trase | NIXV 250_IX | 8595057673717 | 22 | 10 | 25 | 1kom=2m | 50 | 50 |  | lager Češka | 44.55 | 2227.5
držač poklopca trase | NIXUV_IX | 8595057673663 | 124 | 15 | 143 |  |  | 143 |  | lager Češka | 0.95 | 135.85
zglobna spojnica (gore/dolje) - prolagodljiva | INOXSK 100_IX | 8595568930569 | 20 | 15 | 23 |  |  | 23 |  | lager Češka | 10.71 | 246.33
kutna spojnica 90° od komada (gore/dolje) - uzlazna | NIXSO 90X100X250_IX | 8595057672222 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 |  | lager Češka | 69.37 | 138.74
poklopac za kutnu spojnicu 90° od komada - uzlazna | NIXVSO 90X250_IX | 8595568904737 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 |  | lager Češka | 20.59 | 41.18
kutna spojnica 90° od komada (gore/dolje) - silazna | NIXKO 90X100X250_IX | 8595057670204 | 0 | 0 | 0
poklopac za kutnu spojnicu 90° od komada - silazna | NIXVKO 90X100X250_IX | 8595057673793 | 0 | 20 | 0
kutna spojnica 90° (lijevo/desno) - prilagodljiva | NIXSUK 100_IX | 8595057672642 | 16 | 15 | 19 |  |  | 19 |  | lager Češka | 4.05 | 76.95
kutna spojnica 90° (lijevo/desno) | NIXO 90X100X250_IX | 8595057671485 | 2 | 10 | 3 |  |  | 3 |  | lager Češka | 72.43 | 217.29
poklopac za kutnu spojnicu 90° | NIXVO 90X250_IX | 8595057674578 | 2 | 10 | 3 |  |  | 3 |  | lager Češka | 51.06 | 153.18
T spojnica | NIXT 100X250_IX | 8595057672772 | 0 | 10 | 0
poklopac za T-spojnicu | NIXVT 250_IX | 8595057674967 | 0 | 0 | 0
pregrada kabela (energ/signal) | NIXPZ 100_IX | 8595057671959 | 0 | 10 | 0
završna kapa na kanalicu (sljepi dio) | NIXK 100X250_IX | 8595057669963 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 |  | lager Češka | 7.33 | 14.66
konzola l=250mm | INOXDS 250_IX | 8595568940759 | 11 | 15 | 13 |  |  | 13 |  | lager Češka | 11.47 | 149.11
sidreni vijak za beton M10 | INOXKPO 10X95_IX | 8595568905888 | 61 | 15 | 71 |  |  | 71 |  | lager Češka | 4.61 | 327.31
C šina | INOXMP 41X21_IX | 8595057630598 | 2 | 0 | 2 | 1kom=1m | 2 | 3 | 1kom=3m | lager Češka | 123.42 | 370.26
sidreni vijak za beton M6 | INOXKPO 6X70_IX | 8595568944986 | 8 | 15 | 10 |  |  | 10 |  | lager Češka | 4.61 | 46.1
podloška M6 - široka | INOXPVL 6_IX | 8595057642737 | 8 | 15 | 10 |  |  | 10 |  | lager Češka | 0.1 | 1
klizna matica | INOXPM 41 M 10_IX | 8595057642515 | 8 | 15 | 10 |  |  | 10 |  | lager Češka | 1.33 | 13.3
vijak s šesterokutnom glavom | INOXS 10X20_IX | 8595057642560 | 8 | 15 | 10 |  |  | 10 |  | lager Češka | 1.5 | 15
navojna šipka | INOXZT 10_IX | 8595057642683 | 5 | 0 | 5 | 1kom=1m | 5 | 6 | 1kom=2m | lager Češka | 4.12 | 24.72
M10 tipla na beton | INOXKPOZ 10_IX | 8595568905901 | 0 | 20 | 0
podloške M10 | INOXPD 10_IX | 8595057642720 | 100 | 0 | 100 |  |  | 100 |  | lager Češka | 0.1 | 10
Neperforirana trasa 250 | NIXKZN 100X250_IX-3mm | 3mm | 5 | 0 | 5 |  |  | 5 |  | 4-6 tjedana | 317 | 1585
C šina - iznutra INOX kanalice | INOXNP 250_IX | ???? | 13 | 0 | 13 | 1kom=1m | 13 | 13 | 1kom=250mm | 8m lager Češka | 7.1 | 92.3
matica M10 | INOXM 10_IX | 8595057642706 | 176 | 15 | 203 |  |  | 203 |  | 100 kom lager Češka | 0.2 | 40.6
Perforirana trasa 300 s spojnicom | KZI 60X300X1.00_F | 8595057696648 | 7 | 10 | 8 | 1kom=3m | 24 | 24 |  | lager Češka | 22.47 | 539.28
spojnica trasa | KSBS 100_POF | 8595057665767 | 32 | 20 | 39 |  |  | 39 |  | lager Češka | 7.21 | 281.19
poklopac trase | V 300_F | 8595057656239 | 9 | 10 | 10 | 1kom=2m | 20 | 20 |  | lager Češka | 19.26 | 385.2
držač poklopca trase | VU_GMT | 8595057629448 | 258 | 15 | 297 |  |  | 297 |  | lager Češka | 0.17 | 50.49
zglobna spojnica (gore/dolje) - prolagodljiva | SK 60_ZM | 8595568938060 | 50 | 20 | 60 |  |  | 60 |  | lager Češka | 4.44 | 266.4
kutna spojnica 90° od komada (gore/dolje) - uzlazna | SO 90X60X300_F | 8595057662865 | 0 | 0 | 0
poklopac za kutnu spojnicu 90° od komada - uzlazna | VSO 90X300_F | 8595057659704 | 0 | 10 | 0
kutna spojnica 90° od komada (gore/dolje) - silazna | KO 90X60X300_F | 8595057663985 | 0 | 10 | 0
poklopac za kutnu spojnicu 90° od komada - silazna | VKO 90X60X300_F | 8595057660014 | 0 | 10 | 0
kutna spojnica 90° (lijevo/desno) - prilagodljiva | SSU 60_ZM | 8595568938084 | 40 | 20 | 48 |  |  | 48 |  | lager Češka | 1.87 | 89.76
kutna spojnica 90° (lijevo/desno) | O 90X60X300_F | 8595057658844 | 1 | 10 | 2 |  |  | 2 |  | 4-6 tjedana | 38.99 | 77.98
poklopac za kutnu spojnicu 90° | VO 90X300_F | 8595057659421 | 1 | 10 | 2 |  |  | 2 |  | lager Češka | 26.88 | 53.76
T spojnica | T 60X300_F | 8595057663640 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 |  | lager Češka | 48.63 | 97.26
poklopac za T-spojnicu | VT 300_F | 8595057659780 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 |  | lager Češka | 42.06 | 84.12
završna kapa na kanalicu (sljepi dio) | K-R 60X300_ZM | 8595568939012 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 |  | lager Češka | 1.75 | 3.5
reducir 300-200mm | K-R 60X100_ZM | 8595568938961 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 |  | lager Češka | 1.45 | 2.9
konzola l=300mm | DTN 300_F | 8595568916846 | 16 | 15 | 19 |  |  | 19 |  | lager Češka | 8.64 | 164.16
sidreni vijak za beton | KPO 10X95_POGMT | 8595568927972 | 76 | 20 | 92 |  |  | 92 |  | lager Češka | 1.38 | 126.96
C šina | MP 41X41X2.5-3P_F3 | 8595568943101 | 13 | 10 | 15 |  |  | 15 | 1kom=3m | lager Češka | 12.78 | 191.7
sidreni vijak za beton | KPO 8X77_POGMT | 8595568927965 | 30 | 20 | 36 |  |  | 36 |  | lager Češka | 1 | 36
podloška - široka | PVL 8_GMT | 8595568928726 | 20 | 20 | 24 |  |  | 24 |  | lager Češka | 0.1 | 2.4
klizna matica | PM 41 M 10_GMT | 8595568928757 | 59 | 20 | 71 |  |  | 71 |  | lager Češka | 1.08 | 76.68
vijak s šesterokutnom glavom | S 10X20_GMT | 8595568928702 | 59 | 20 | 71 |  |  | 71 |  | lager Češka | 0.43 | 30.53
Perforirana trasa 200 s spojnicom | KZI 60X200X1.00_F | 8595057696617 | 18 | 10 | 20 | 1kom=3m | 60 | 60 |  | lager Češka | 23.93 | 1435.8
poklopac trase | V 200_F | 8595057656222 | 27 | 10 | 30 | 1kom=2m | 60 | 60 |  | lager Češka | 10.82 | 649.2
kutna spojnica 90° od komada (gore/dolje) - uzlazna | SO 90X60X200_F | 8595057650695 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 |  | 4-6 tjedana | 23.58 | 47.16
poklopac za kutnu spojnicu 90° od komada - uzlazna | VSO 90X200_F | 8595057650701 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 |  | 4-6 tjedana | 7.85 | 15.7
kutna spojnica 90° od komada (gore/dolje) - silazna | KO 90X60X200_F | 8595057650725 | 4 | 0 | 4 |  |  | 4 |  | 1 kom lager Češka | 18.37 | 73.48
poklopac za kutnu spojnicu 90° od komada - silazna | VKO 90X60X200_F | 8595057650749 | 4 | 0 | 4 |  |  | 4 |  | 1 kom lager Češka | 10.67 | 42.68
kutna spojnica 90° (lijevo/desno) | O 90X60X200_F | 8595057650848 | 10 | 10 | 11 |  |  | 11 |  | 6 kom lager Češka | 29.35 | 322.85
poklopac za kutnu spojnicu 90° | VO 90X200_F | 8595057650862 | 10 | 10 | 11 |  |  | 11 |  | 8 kom lager Češka | 13.71 | 150.81
T spojnica | T 60X200_F | 8595057650909 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 4-6 tjedana | 33.61 | 33.61
poklopac za T-spojnicu | VT 200_F | 8595057650893 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 4-6 tjedana | 18.44 | 18.44
završna kapa na kanalicu (sljepi dio) | K-R 60X200_ZM | 8595568938992 | 5 | 0 | 5 |  |  | 5 |  | lager Češka | 1.83 | 9.15
konzola l=200mm | DTN 200_F | 8595568916822 | 38 | 15 | 44 |  |  | 44 |  | lager Češka | 10.18 | 447.92
stropni nosač 500 | SPS 500_F | 8595057640146 | 4 | 0 | 4 |  |  | 4 |  | lager Češka | 13.32 | 53.28
glava za C profil | HMP 41_F | 8595568932549 | 20 | 20 | 24 |  |  | 24 |  | lager Češka | 15.1 | 362.4
vijak za spoj glave s C šinom | S 10X70_GMT | 8595568929907 | 40 | 20 | 48 |  |  | 48 |  | lager Češka | 0.61 | 29.28
podloška | PD 10_GMT | 8595568928542 | 40 | 20 | 48 |  |  | 48 |  | lager Češka | 0.05 | 2.4
Matica | ML 10_GMT | 8595568941213 | 40 | 20 | 48 |  |  | 48 |  | lager Češka | 0.15 | 7.2
dodatni element za poprečnu C šinu | VS 41X31_F | 8595057633087 | 20 | 20 | 24 |  |  | 24 |  | lager Češka | 6.43 | 154.32
stropni nosač 300 - INOX | SPS 300_F | 8595057633452 | 4 | 0 | 4 |  |  | 4 |  | lager Češka | 9.06 | 36.24
Neperforirana trasa 500 | KZI 110X500X1.25_F | 8595057696297 | 4 | 10 | 5 | 1kom=3m | 15 | 15 |  | 4-6 tjedana | 60.2 | 903
poklopac trase | V 500_F | 8595057657977 | 6 | 10 | 7 | 1kom=2m | 14 | 14 |  | lager Češka | 31.52 | 441.28
zglobna spojnica (gore/dolje) - prolagodljiva | SK 110_ZM | 8595568938053 | 10 | 20 | 12 |  |  | 12 |  | lager Češka | 7.78 | 93.36
kutna spojnica 90° (lijevo/desno) - prilagodljiva | SSU 110_ZM | 8595568938077 | 2 | 20 | 3 |  |  | 3 |  | lager Češka | 3.25 | 9.75
zidna montaža | KLSU_ZM | 8595568939227 | 22 | 20 | 27 |  |  | 27 |  | lager Češka | 1.94 | 52.38
sidreni vijak za beton M8 | KPO 8X97_POGMT | 8595568929631 | 22 | 20 | 27 |  |  | 27 |  | 4-6 tjedana | 1.27 | 34.29
spojni vijci | NSM 6X10_GMT | 8595057692947 | 2029 | 20 | 2435 |  |  | 2435 |  | lager Češka | 0.15 | 365.25
spojni vijci INOX | NIXSM 6X10_IX | 8595057672185 | 779 | 15 | 896 |  |  | 896 |  | lager Češka | 0.63 | 564.48
zaštitna rubna traka | NCH_XX | 8595057669932 | 3 | 0 | 3 |  |  | 3 |  | lager Češka | 3.39 | 10.17
C šina za obujmice | NP 30X15X1.20_ZM | 8595568939609 | 33 | 10 | 37 | vruće pocinčano | 1kom=2m | 38 | ako ima u vruće pocinčanoj verziji, molim te ponudi | 2- tjedna | 6.02 | 228.76
obujmica za kaoflex 10-19 | PKC1 1200_F | 8595057642232 | 354 | 10 | 390 |  |  | 400 |  | lager Češka | 1.85 | 740
obujmica za kaoflex 14-23 | PKC1 1201_F | 8595057642249 | 45 | 10 | 50 |  |  | 50 |  | lager Češka | 2.02 | 101
obujmica za kaoflex 25-34 | PKC1 1204_F | 8595057635401 | 90 | 10 | 99 |  |  | 100 |  | lager Češka | 2.32 | 232
poklopac trase | NIXV 250_IX - 3mm | 3mm pok | 5 | 0 | 5 | uključeno u cijenu kanala |  | 5 | novo dodano |  |  | 0
konzola l=300mm | INOXDS 300_IX | 8595568934192 | 12 | 0 | 12 |  |  | 12 | novo dodano | lager Češka | 17.1 | 205.2
Perforirana trasa 400 s spojnicom | KZI 60X400X1.00_F | 8595057696662 | 3 | 0 | 3 |  |  | 9 | novo dodano | 2-3 tjedna | 28.01 | 252.09
poklopac trase | V 400_F | 8595057656246 | 5 | 0 | 5 |  |  | 10 | novo dodano | lager Češka | 24.81 | 248.1
konzola l=400mm | DTN 400_F | 8595568916853 | 4 | 10 | 5 |  |  | 5 | novo dodano | lager Češka | 11.45 | 57.25
stropni nosač 1000 | SPS 1000_F | 8595057628649 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 | novo dodano | lager Češka | 22.73 | 45.46
ZADNJE AŽURIRANO 09.10.2026. - 14h! | [10 empty] | Ukupno: | 20683.76