## rekapitulacija 09.10.2026.
Naziv elementa | Element Kopos | Količina Kopos | Cijena kom Kopos | Cijena ukupno Kopos | Element Metalis | Količina | Cijena kom Metalis | Cijena ukupno Metalis | Napomena
Neperforirana trasa 250 | NIXKZN 100X250_IX | 50 | 71.29 | 3564.5 | PUKU-300/110 IX 1.4301 L=2m | 25 | 83.12 | 2078
spojnica trasa | NIXS 100_IX | 63 | 2.49 | 156.87 | RSU-300/110 IX 1.4301 | 24 | 11.39 | 273.36
poklopac trase | NIXV 250_IX | 50 | 44.55 | 2227.5 | PPKU-300 IX 1.4301 L=2m d=0,6mm | 25 | 32.71 | 817.75
držač poklopca trase | NIXUV_IX | 143 | 0.95 | 135.85 | DP-110 IX 1.4301 | 143 | 1.44 | 205.92
zglobna spojnica (gore/dolje) - prolagodljiva | INOXSK 100_IX | 23 | 10.71 | 246.33 |  |  |  | 0
kutna spojnica 90° od komada (gore/dolje) - uzlazna | NIXSO 90X100X250_IX | 2 | 69.37 | 138.74 | USU-300/110 IX 1.4301 | 3 | 174.36 | 523.08
poklopac za kutnu spojnicu 90° od komada - uzlazna | NIXVSO 90X250_IX | 2 | 20.59 | 41.18 | PUSU-300 IX 1.4301 d=0,6mm | 3 | 70.25 | 210.75
kutna spojnica 90° od komada (gore/dolje) - silazna | NIXKO 90X100X250_IX |  |  | 0 |  |  |  | 0
poklopac za kutnu spojnicu 90° od komada - silazna | NIXVKO 90X100X250_IX |  |  | 0 |  |  |  | 0
kutna spojnica 90° (lijevo/desno) - prilagodljiva | NIXSUK 100_IX | 19 | 4.05 | 76.95 |  |  |  | 0
kutna spojnica 90° (lijevo/desno) | NIXO 90X100X250_IX | 3 | 72.43 | 217.29 |  |  |  | 0
poklopac za kutnu spojnicu 90° | NIXVO 90X250_IX | 3 | 51.06 | 153.18 |  |  |  | 0
T spojnica | NIXT 100X250_IX |  |  | 0 |  |  |  | 0
poklopac za T-spojnicu | NIXVT 250_IX |  |  | 0 |  |  |  | 0
pregrada kabela (energ/signal) | NIXPZ 100_IX |  |  | 0 |  |  |  | 0
završna kapa na kanalicu (sljepi dio) | NIXK 100X250_IX | 2 | 7.33 | 14.66 |  |  |  | 0
konzola l=250mm | INOXDS 250_IX | 13 | 11.47 | 149.11 |  |  |  | 0
sidreni vijak za beton M10 | INOXKPO 10X95_IX | 71 | 4.61 | 327.31 |  |  |  | 0
C šina | INOXMP 41X21_IX | 3 | 123.42 | 370.26 |  |  |  | 0
sidreni vijak za beton M6 | INOXKPO 6X70_IX | 10 | 4.61 | 46.1 |  |  |  | 0
podloška M6 - široka | INOXPVL 6_IX | 10 | 0.1 | 1 |  |  |  | 0
klizna matica | INOXPM 41 M 10_IX | 10 | 1.33 | 13.3 |  |  |  | 0
vijak s šesterokutnom glavom | INOXS 10X20_IX | 10 | 1.5 | 15 |  |  |  | 0
navojna šipka | INOXZT 10_IX | 6 | 4.12 | 24.72 |  |  |  | 0
M10 tipla na beton | INOXKPOZ 10_IX |  |  | 0 |  |  |  | 0
podloške M10 | INOXPD 10_IX | 100 | 0.1 | 10 |  |  |  | 0
Neperforirana trasa 250 | NIXKZN 100X250_IX-3mm | 5 | 317 | 1585 |  |  |  | 0
C šina - iznutra INOX kanalice | INOXNP 250_IX | 13 | 7.1 | 92.3 |  |  |  | 0
matica M10 | INOXM 10_IX | 203 | 0.2 | 40.6 |  |  |  | 0
Perforirana trasa 300 s spojnicom | KZI 60X300X1.00_F | 24 | 23.93 | 574.32 |  |  |  | 0
spojnica trasa | KSBS 100_POF | 39 | 7.21 | 281.19 |  |  |  | 0
poklopac trase | V 300_F | 20 | 19.26 | 385.2 |  |  |  | 0
držač poklopca trase | VU_GMT | 297 | 0.17 | 50.49 |  |  |  | 0
zglobna spojnica (gore/dolje) - prolagodljiva | SK 60_ZM | 60 | 4.44 | 266.4 |  |  |  | 0
kutna spojnica 90° od komada (gore/dolje) - uzlazna | SO 90X60X300_F |  |  | 0 |  |  |  | 0
poklopac za kutnu spojnicu 90° od komada - uzlazna | VSO 90X300_F |  |  | 0 |  |  |  | 0
kutna spojnica 90° od komada (gore/dolje) - silazna | KO 90X60X300_F |  |  | 0 |  |  |  | 0
poklopac za kutnu spojnicu 90° od komada - silazna | VKO 90X60X300_F |  |  | 0 |  |  |  | 0
kutna spojnica 90° (lijevo/desno) - prilagodljiva | SSU 60_ZM | 48 | 1.87 | 89.76 |  |  |  | 0
kutna spojnica 90° (lijevo/desno) | O 90X60X300_F | 2 | 38.99 | 77.98 |  |  |  | 0 | KUT 90" ZA KZI 60X300x0,75_F, O 90X60X300_S
poklopac za kutnu spojnicu 90° | VO 90X300_F | 2 | 26.88 | 53.76 |  |  |  | 0
T spojnica | T 60X300_F | 2 | 48.63 | 97.26 |  |  |  | 0
poklopac za T-spojnicu | VT 300_F | 2 | 42.06 | 84.12 |  |  |  | 0
završna kapa na kanalicu (sljepi dio) | K-R 60X300_ZM | 2 | 1.75 | 3.5 |  |  |  | 0
reducir 300-200mm | K-R 60X100_ZM | 2 | 1.45 | 2.9 |  |  |  | 0
konzola l=300mm | DTN 300_F | 19 | 8.64 | 164.16 |  |  |  | 0
sidreni vijak za beton | KPO 10X95_POGMT | 92 | 1.38 | 126.96 |  |  |  | 0
C šina | MP 41X41X2.5-3P_F3 | 15 | 12.78 | 191.7 |  |  |  | 0
sidreni vijak za beton | KPO 8X77_POGMT | 36 | 1 | 36 |  |  |  | 0
podloška - široka | PVL 8_GMT | 24 | 0.1 | 2.4 |  |  |  | 0
klizna matica | PM 41 M 10_GMT | 71 | 1.08 | 76.68 |  |  |  | 0
vijak s šesterokutnom glavom | S 10X20_GMT | 71 | 0.43 | 30.53 |  |  |  | 0
Perforirana trasa 200 s spojnicom | KZI 60X200X1.00_F | 60 | 22.47 | 1348.2 |  |  |  | 0
poklopac trase | V 200_F | 60 | 10.82 | 649.2 |  |  |  | 0
kutna spojnica 90° od komada (gore/dolje) - uzlazna | SO 90X60X200_F | 2 | 23.58 | 47.16 |  |  |  | 0
poklopac za kutnu spojnicu 90° od komada - uzlazna | VSO 90X200_F | 2 | 7.85 | 15.7 |  |  |  | 0
kutna spojnica 90° od komada (gore/dolje) - silazna | KO 90X60X200_F | 4 | 18.37 | 73.48 |  |  |  | 0
poklopac za kutnu spojnicu 90° od komada - silazna | VKO 90X60X200_F | 4 | 10.67 | 42.68 |  |  |  | 0
kutna spojnica 90° (lijevo/desno) | O 90X60X200_F | 11 | 29.35 | 322.85 |  |  |  | 0
poklopac za kutnu spojnicu 90° | VO 90X200_F | 11 | 13.71 | 150.81 |  |  |  | 0
T spojnica | T 60X200_F | 1 | 33.61 | 33.61 |  |  |  | 0
poklopac za T-spojnicu | VT 200_F | 1 | 18.44 | 18.44 |  |  |  | 0
završna kapa na kanalicu (sljepi dio) | K-R 60X200_ZM | 5 | 1.83 | 9.15 |  |  |  | 0
konzola l=200mm | DTN 200_F | 44 | 10.18 | 447.92 |  |  |  | 0
stropni nosač 500 | SPS 500_F | 4 | 13.32 | 53.28 |  |  |  | 0
glava za C profil | HMP 41_F | 24 | 15.1 | 362.4 |  |  |  | 0
vijak za spoj glave s C šinom | S 10X70_GMT | 48 | 0.61 | 29.28 |  |  |  | 0
podloška | PD 10_GMT | 48 | 0.05 | 2.4 |  |  |  | 0
Matica | ML 10_GMT | 48 | 0.15 | 7.2 |  |  |  | 0
dodatni element za poprečnu C šinu | VS 41X31_F | 24 | 6.43 | 154.32 |  |  |  | 0
stropni nosač 300 - INOX | SPS 300_F | 4 | 9.06 | 36.24 |  |  |  | 0
Neperforirana trasa 500 | KZI 110X500X1.25_F | 15 | 60.2 | 903 |  |  |  | 0
poklopac trase | V 500_F | 14 | 31.52 | 441.28 |  |  |  | 0
zglobna spojnica (gore/dolje) - prolagodljiva | SK 110_ZM | 12 | 7.78 | 93.36 |  |  |  | 0
kutna spojnica 90° (lijevo/desno) - prilagodljiva | SSU 110_ZM | 3 | 3.25 | 9.75 |  |  |  | 0
zidna montaža | KLSU_ZM | 27 | 1.94 | 52.38 |  |  |  | 0
sidreni vijak za beton M8 | KPO 8X97_POGMT | 27 | 1.27 | 34.29 |  |  |  | 0
spojni vijci | NSM 6X10_GMT | 2435 | 0.15 | 365.25 |  |  |  | 0
spojni vijci INOX | NIXSM 6X10_IX | 896 | 0.63 | 564.48 |  |  |  | 0
zaštitna rubna traka | NCH_XX | 3 | 3.39 | 10.17 |  |  |  | 0
C šina za obujmice | NP 30X15X1.20_ZM | 38 | 6.02 | 228.76 |  |  |  | 0 | PROFIL NP 30X15X1.20_F
obujmica za kaoflex 10-19 | PKC1 1200_F | 400 | 1.85 | 740 |  |  |  | 0
obujmica za kaoflex 14-23 | PKC1 1201_F | 50 | 2.02 | 101 |  |  |  | 0
obujmica za kaoflex 25-34 | PKC1 1204_F | 100 | 2.32 | 232 |  |  |  | 0
poklopac trase | NIXV 250_IX - 3mm |  |  | 0 |  |  |  | 0
konzola l=300mm | INOXDS 300_IX | 12 | 17.1 | 205.2 |  |  |  | 0
Perforirana trasa 400 s spojnicom | KZI 60X400X1.00_F | 9 | 28.01 | 252.09 |  |  |  | 0
poklopac trase | V 400_F | 10 | 24.81 | 248.1 |  |  |  | 0
konzola l=400mm | DTN 400_F | 5 | 11.45 | 57.25 |  |  |  | 0
stropni nosač 1000 | SPS 1000_F | 2 | 22.73 | 45.46 |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  | 20631.2 |  |  |  | 4108.86
11