## Sheet2
Redni broj | Pozicija | Opis | Količina | Jedinica mjere | Cutout dimenzije WxH
2 | '-A100 | SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, upravljanje dodirom, 15,6" TFT zaslon širokog zaslona, 16 milijuna boja, PROFINET sučelje, konfigurabilno od WinCC Unified Comfort V16, sadrži softver otvorenog koda koji se pruža besplatno, pogledajte priloženi DVD | 1 | kom | 382 | +1
|  | 6AV2128-3QB06-0AX1 |  |  | x
|  | Siemens |  |  | 241 | +1
5 | '-S111, -S211, -S311, -S411, -S511, -S611, -S911 | Sklopka grebenasta, preklopka s “0” položajem, Broj polova: 3, Broj elemenata: 3, Oblik ugradnje: ugradna | 7 | kom
GN20-53-U
Končar
6 | -H4...-H7 -H102 -H202 -H302 -H402 -H502 -H602 -H701...-H703 -H801 -H802 | Svjetleće tijelo, leća: CRVENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 15 | kom | 30 | +0,5
|  | 704.202.208 |  |  | x
|  | EAO |  |  | 30 | +0,5
7 | -H1, -H2, -H3, -H401, -H501, -H601 | Svjetleće tijelo, leća: ZELENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 6 | kom | 30 | +0,5
|  | 704.202.508 |  |  | x
|  | EAO |  |  | 30 | +0,5
8 | -H8, -H101, -H201, -H301, -H404, -H504, -H604 | Svjetleće tijelo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 7 | kom | 30 | +0,5
|  | 704.202.708 |  |  | x
|  | EAO |  |  | 30 | +0,5
9 | -H403, H503, -H603 | Svjetleće tijelo, leća: ŽUTA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 3 | kom | 30 | +0,5
|  | 704.202.408 |  |  | x
|  | EAO |  |  | 30 | +0,5
10 | '-S110, -S101, -S201, -S301 | Svjetleće tipkalo, leća: CRVENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 4 | kom | 30 | +0,5
|  | 704.229.200 |  |  | x
|  | EAO |  |  | 30 | +0,5
11 | '-S103, -S203, -S303 | Svjetleće tipkalo, leća: ZELENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 3 | kom | 30 | +0,5
|  | 704.229.500 |  |  | x
|  | EAO |  |  | 30 | +0,5
12 | '-S102, -S202, -S302 | Tipkalo prozirno: PROZIRNA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 3 | kom | 30 | +0,5
|  | 704.229.700 |  |  | x
|  | EAO |  |  | 30 | +0,5
13 | '-S31 | Tipkalo za isklop u nuždi, gljivasta glava: crvena, Ø40mm, prednji okvir: aluminijski, reset: zakret u smjeru kazaljke na satu | 1 | kom | promjer
|  | 704.075.2 |  |  | 22.3 | +0,4
EAO
21 | '-P101 | Voltmetar - tip: kao FQ 0307, - mjerni sustav: pomično željezo, - dimenzije: 72×72 mm, - priključak: 400/230V, 50Hz (izravno), - skala: 90° baždarena linearno u mjernom području: 0…400V. | 1 | kom | 68
|  | AN25DDC400 |  |  | x
|  | IME |  |  | 68
22 | '-P102 -P201 | MCR-SL-DUI - Digitalni zaslon za mjerenje i prikaz standardnih signala, 5-fig. Zaslon, Konfiguracijska: tipkovnica | 2 | kom | 45
|  | 2864011 |  |  | x
|  | Phoenix Contact |  |  | 22
23 | '-H110, -H111 | Indikator položaja sklopke za daljinsku indikaciju položaja kontakata s maskom rastavljača - nazivni napon: 24-60 / 90-240 V AC/DC, - dimenzije: Ø29, - tip: PI 29X | 2 | kom | promjer | +0,8
|  | 00007214 |  |  | 22.2
|  | Muller&Ziegler |  |  |  | +0,6

## Sheet4
Redni broj | Pozicija | Opis | Količina | Jedinica mjere
1 | -H1, -H2, -H3, -H401, -H501, -H601 | Svjetleće tijelo, leća: ZELENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.202.508 Proizvođač: EAO | 6 | kom
2 | -P101 | Voltmetar - tip: kao FQ 0307, - mjerni sustav: pomično željezo, - dimenzije: 72×72 mm, - priključak: 400/230V, 50Hz (izravno), - skala: 90° baždarena linearno u mjernom području: 0…400V. Narudžbeni broj: AN25DDC400 Proizvođač: IME | 1 | kom
3 | '-S110 | 2NO modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak Narudžbeni broj: 704.911.3-1 Proizvođač: EAO | 1 | kom
4 | '-H110, -H111 | Indikator položaja sklopke za daljinsku indikaciju položaja kontakata s maskom rastavljača - nazivni napon: 24-60 / 90-240 V AC/DC, - dimenzije: Ø29, - tip: PI 29X Narudžbeni broj: 00007214 Proizvođač: Muller&Ziegler
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18