## Reunion_slanje 1
EPAL
Naziv uređaja | Kataloški broj | Količina |  | NOVI BOX | Redni broj box-a
Univerzalne poprečne traverze za ormar (Spacial SF/SM, V40 Š600 mm, set od 2) | NSYSUCR4060 | 24 | FALSE |  | Box 1
L-šina za pričvršćivanje kabela (Spacial SF/SM, 600 mm) | NSYFCG60 | 15 | FALSE
FALSE
Nepoznato (kataloški broj PKR27285) | PKR27285(2525) | 1 | FALSE |  |  | Ne znam što je ovo
Siemens SIMATIC S7-1200 CPU 1212C (procesorski modul) | 6ES7 212-1AE40-0XB0 | 1 | FALSE |  | Box 2; u boxu 12; *rinfuza
Siemens SIMATIC S7-1200 analogni izlazni modul (AQ) | 6ES7 135-6DH00-0BA1 | 1 | FALSE
Siemens SIMATIC S7-1200 analogni ulazni modul (AI) | 6ES7 134-6GD01-0BA1 | 1 | FALSE
Siemens SIMATIC poslužiteljski modul (server module) | 6ES7 193-6PA00-0AA0 | 1 | FALSE
Siemens SIMATIC ET 200SP bazna jedinica tip A0 (BaseUnit) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 1 | FALSE
Siemens SIMATIC ET 200SP sabirnički adapter (BusAdapter) | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 1 | FALSE
Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET komunikacijski modul | 6ES7155-6AU01-0CN0 | 1 | FALSE
Siemens SIMATIC ET 200SP CD s licencnim uvjetima |  | 1 | FALSE
Sigurnosno upozorenje (papirić) |  | 1 | FALSE
Siemens SIMATIC ET 200SP sabirnički adapter (BusAdapter) | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 3 | FALSE
Siemens SIMATIC memorijska kartica 12 MB (SIMATIC Memory Card) | 6ES7 954-8LE04-0AA0 | 3 | FALSE
Schneider Compact NSX kompaktni učinski prekidač 100-250 | LV429515 | 20 | TRUE | 72 | Box 4; *6x2 svi u jednom paku, 9x2 svaki zasebno + 3 šarafas njima zapakirani
Schneider plastična stezaljka za zadržavanje | RXZR335 | 13 | FALSE
Schneider graničnik (separator) za faze | LV432481 | 6x2 + 9x2 | TRUE | 72
Podizni nosači (lifting brackets) NSYSFELB | New NSYSFELB | 2 | FALSE
Samonarezni Torx vijak T30 (M6x14) | NSYST30M6S | 12 | FALSE
Poklopac za graničnik (50 komada) | 3012676221 | 1 | FALSE |  |  | Ne znam što je ovo
Natpisne pločice za vrata |  | 1 | FALSE |  |  | Što piše
Schneider pomoćni kontaktni blok NO (TeSys, 2 NO) | GVAN20 | 2 | TRUE | 72
Gumena kabelska uvodnica (grommet) Ø21-22 mm | NSYCEJDL21 | 3 | FALSE |  |  | Ne znam što je ovo
Držač natpisne pločice (legende) 30x50 mm, Harmony XB4 | ZBZ 33 | 17 | FALSE
Gumena kabelska uvodnica (grommet) | NSYCEDJL0 | 3 | FALSE |  |  | Mislim da je krivi kataloški ne mogu nać
Rittal filter za vrata (SK 3240.200) | SK 3240.200 | 2 | FALSE |  | Box 5
Učinski prekidač (C63N3) | C63N3 | 1 | TRUE | 5
Sklopka za vrata ormara (door switch) | NSYDCM20 | 3 | FALSE
Metalni držač (ovratnik) za pričvršćivanje elektroničkog bloka, Harmony XB4 | ZB4BZ009 | 3 | TRUE | 5
Termostat za ormar (NSYCCOTHO) | NSYCCOTHO | 7 | TRUE
Zaštitna (flyback) dioda - paket od 5 kom | LA4KE1E | 3 | TRUE
Zaštitna (flyback) dioda - paket od 1 kom | LA4KE1E | 1 | TRUE
Minijaturni relej Harmony (RXM, 4 C/O) 230 | RXM4AB2P7 | 12 | TRUE | 5
Minijaturni relej Harmony (RXM, 4 C/O) 48 | RXM4AB2E7 | 4 | TRUE | 5
Dvopolni razdjelni blok 40 A (distribution block) | 563720 | 2 | TRUE | 72
Podnožje (utičnica) za relej RXZ | RXZE2S114M | 14 | TRUE | 5
Kontaktni blok 1 NO, Harmony XB4 (3 u pakiranju) | ZBE101 | 1 | TRUE | 5
Schneider ComPacT NSX 100-250 (kompaktni prekidač) | C103MA100 | 1 | TRUE
Socomec strujni mjerni transformator | 4750 6030 | 1 | TRUE | 5
Socomec strujni mjerni transformator | 4750 6050 | 1 | TRUE | 5
Držač natpisne pločice (legende) 30x40 mm, Harmony XB4 | ZBZ 32 | 24 | TRUE | 5
Natpisne pločice (10 u pakiranju) | PT17040 | 2 | FALSE
Zaštitni RC modul za relej 110-240 V AC (10 u pakiranju) | RXM041FU7 | 1 | TRUE | 5
Zaštitni RC modul za relej 110-240 V AC (5 u pakiranju) | RXM041FU7 | 1 | TRUE | 5
Zaštitni RC modul za relej 24-60 V AC (10 u pakiranju) | RXM041BN7 | 1 | TRUE | 5
Ulazna ploča za kabele bez izreza (cable gland plate) | NSYEC44 | 2 | TRUE | 5
Siemens SIRIUS modul za proširenje sigurnosnog releja (3SK1) | 3SK1211-1BB40 | 10 | FALSE |  | Box 6
Siemens SIMATIC ET 200SP HA priključni blok (terminal block) | 6DL1193-6TP00-0BK0 | 7+1(rinfuza) | FALSE
Siemens SIMATIC ET 200SP HA analogni ulazni modul (AI) | 6DL1134-6UD00-0PKP | 10 | FALSE
Siemens SIMATIC ET 200SP HA analogni izlazni modul (AQ) | 6DL11135-6UD00-0PK0 | 4 | FALSE
Siemens SIMATIC ET 200SP HA priključni blok (terminal block) | 6DL1193-6TP00-0DK0 | 4 | FALSE
Siemens SIMATIC ET 200SP HA nosivi modul (carrier module) | 6DL1193-6GC00-0NN0 | 3 | FALSE
Optički razdjelnik za DIN profil 23/15 (HSELS123CR) | HSELS123CR | 2 | FALSE
Optički razdjelnik za DIN profil 25/47 (HSELS129CR) | HSELS129CR | 4 | FALSE
Optički razdjelnik za DIN profil 25/47 (HSELS123CR) | HSELS123CR | 1 | FALSE
Siemens SCALANCE XB preklopnik (switch modul) - optički | 6GK5004-2BD00-1AB2 | 3 | FALSE
Siemens SIMATIC ET 200SP HA sabirnički adapter (bus adapter) | 6DL1 193-6AE00-0AA0 | 4 | FALSE
Rittal izvlačna vodilica (slide rail) DK 5501.420 | DK 5501.420 | 10 | FALSE |  | Box 7
Napojna letva (IU070110) | IU070110 | 2 | FALSE
Euro paleta - blinda (DSOF1260) | DSOF1260 | 1 | FALSE
Nosači za šine |  | rinfuza 2 | FALSE
LED svjetiljka (LL49W100-230V) | LL49W100-230V | 2 | TRUE
Rittal blok za brzu montažu (quick-assembly block) TS 4133.000 | TS 4133.000 | 8 | FALSE
LED svjetiljka 120/230 V AC (NSYLAMT5LD2) | NSYLAMT5LD2 | 3* | FALSE |  |  | *pribrojeno ledicama u BOX 10
Sigurnosni relej (XPSBAC14AP) | XPSBAC14AP | 20 | TRUE | 8 | Box 8
Poprečne šine (NSYSUCR4060) | NSYSUCR4060 | 1 | FALSE
Nepoznate šine |  | 7 | FALSE
Kabelska uvodnica sa 7 ulaza (NSYAECPFLT7) | NSYAECPFLT7 | 15 | TRUE | 5 | Box 9
Kabelska uvodnica s 25 ulaza (NSYAECPFLT25) | NSYAECPFLT25 | 6 | TRUE | 72
Poklopac nosača ormara (pakiranje od 4) - H200 VIS M12 | H200 VIS M12 | 4 | FALSE
Poklopac nosača ormara (pakiranje od 4) - H200 VIS M6 | H200 VIS M6 | 16 | FALSE
Poklopac nosača ormara (pakiranje od 4) - bez oznake | bez oznake | 9+1 | FALSE
LED svjetiljka 120/230 V AC (NSYLAMT5LD2) | NSYLAMT5LD2 | 6 | TRUE | 73 | Box 10
ClimaSys prisilna ventilacija (ventilator) NSYCVF165M230PF | NSYCVF165M230PF | 4 | FALSE
Stezaljka PE - Phoenix Contact, PT 2.5 PE (zaštitni vodič) | 3209536 | 96 | TRUE | 8 | Box 11
Stezaljka - Phoenix Contact, PT 2.5 (prolazna redna stezaljka) | 3209510 | 100 | TRUE | 8
Stezaljka - Phoenix Contact, PT 2.5-MT (s razdvajačem) | 3210156 | 274 | TRUE | 8
Stezaljka - Phoenix Contact, PT 2.5-QUATTRO (četverostruka) | 3209578 | 50 | TRUE | 8
LED svjetiljka 120/230 V AC (NSYLAMT5LD1) | NSYLAMT5LD1 | 3 | TRUE
Schneider Acti9 iC60N minijaturni instalacijski prekidač 1P 6A B | A9F73106 | 12 | TRUE | 8
Schneider Acti9 iC60N minijaturni instalacijski prekidač 1P 1A B | A9F73101 | 12 | TRUE | 8
Modularna DIN utičnica (Schuko) Acti9 iPC, 2P+E, 16A | A9A15310 | 8 | TRUE
Schneider Acti9 iC60N minijaturni instalacijski prekidač 1P 3A B | A9F73103 | 9 | TRUE | 5
Schneider Acti9 iC60N minijaturni instalacijski prekidač 1P 1A B | A9F73101 | 3 | TRUE | 5
Schneider Acti9 iC60N minijaturni instalacijski prekidač 2P 10A B | A9F73210 | 2 | TRUE | 5
Schneider Acti9 iC60N minijaturni instalacijski prekidač 2P 6A C | A9F741206 | 2 | TRUE | 5
Schneider Acti9 iC60N minijaturni instalacijski prekidač 2P 2A C | A9F74202 | 1 | TRUE | 5
Schneider Acti9 iC60N minijaturni instalacijski prekidač 4P 32A C | A9F74432 | 1 | TRUE | 8
Schneider Acti9 C60H-DC minijaturni instalacijski prekidač 2P 6A C (DC) | A9N61526 | 2 | TRUE | 8
Schneider Acti9 iSW sklopka-rastavljač 2P 20A 415V | A9S60220 | 2 | TRUE | 8
Phoenix Contact poluvodički relejni modul (solid state relay) | 2905293 | 20 | TRUE | 5
Filter (NSYCAG223LPF) | NSYCAG223LPF | 4 | FALSE
Schneider Acti9 iCV40 zaštitna strujna sklopka s prekostrujnom zaštitom (RCBO) 1P+N 16A C 30mA | A9DE4616 | 1 | TRUE | 5
Schneider Acti9 iC60H minijaturni instalacijski prekidač 2P 6A C | A9F84206 | 2 | TRUE | 5
Schneider Acti9 iC60H minijaturni instalacijski prekidač 2P 6A C | A9F84206 | 2 | TRUE | 5 |  | *uzeo 1.6 jedan.;falio pomoćni u scada panelu 2
Schneider Acti9 pomoćni kontakt (iOF, 1 C/O) | A9A26909 | 3 | TRUE | 5
Schneider Acti9 pomoćni kontakt (iOF, 1 C/O) | A9A26904 | 5* | TRUE | 5
Glava crvene signalne svjetiljke, Harmony XB4 (za LED) | ZB4BV043 | 7 | TRUE | 5
Sklop tijela sa svjetlosnim blokom, Harmony XB4 (bijela LED) | ZB4BVBG1 | 1 | TRUE | 5
Modularna DIN utičnica (Schuko) Acti9 iPC, 2P+E, 16A | A9A15310 | 4 | FALSE
Sigurnosni relej (XPSBAC34AP) | XPSBAC34AP | 2 | TRUE | 5
Siemens SIMATIC ET 200SP HA digitalni izlazni modul (DO) | 6DL1132-6BL00-0PH1 | 5 | FALSE |  | Box 12
Siemens SIMATIC ET 200SP HA digitalni izlazni modul (DO) | 6DL1131-6BL00-0PH1 | 5 | FALSE
Rittal ventilator s filtrom (FAN AND FILTER) SK 324.100 | SK 324.100 | 1 | FALSE |  | Van boxa na paleti; *u kutiji sa A9XAH457
Ulazna ploča za kabele bez izreza (cable gland plate) NSYEC126 | NSYEC126 | 3 | TRUE | Na paleti
Vodič PF plavi 4 mm², 100 m (H07V-K) | H07V-K | 1 | FALSE | 73
Vodič PF crveni 1 mm², 100 m (H05V-K) | H05V-K | 2 | FALSE | 73
Vodič PF žuto-zeleni 4 mm², 100 m (H07V-K) | H07V-K | 1 | FALSE | 73
Češljasta sabirnica (comb busbar) A9XPH157 | A9XPH157 | 13 | TRUE
Krajnje kapice za češljastu sabirnicu (AX0PE110) | AX0PE110 | 9 | TRUE
Češljasta sabirnica (comb busbar) A9XPV748 | A9XPV748 | 4 | TRUE
Češljasta sabirnica (comb busbar) A9XPH457 | A9XPH457 | 4 | TRUE
Krajnje kapice za češljastu sabirnicu (A9XPE410) | A9XPE410 | 3 | TRUE
Češljasta sabirnica (comb busbar) A9XPV748 | A9XPV748 | 3 | TRUE
Češljasta sabirnica (comb busbar) A9XAH457 | A9XAH457 | 2 | TRUE
Češljasta sabirnica - rezana 48 cm - 6x3 faze (A9XAH457) | A9XAH457 | 1 | TRUE
Češljasta sabirnica - rezana 57 cm - 4x3 faze (A9XPV748) | A9XPV748 | 1 | TRUE
Češljasta sabirnica - rezana 68,6 cm - 26 pinova (A9XAH157) | A9XAH157 | 1 | TRUE
Bočni nosači (PC stoji u ormaru na tome) |  | 9 | FALSE

## Reunion_slanje 2
Mala radiona - ostaje
| Naziv uređaja | Kataloški broj | Količina |  | NOVI BOX | Redni broj box-a
Mala radiona, kada se uđe lijevi zid od palete do stola.
| Legende s mogućnošću pričvršćivanja (clip-in) za relej Zelio, set od 10 (RXZL520) | RXZL520 | 28 | TRUE | 72 | Box 13*
| Samonarezni vijak DIN 7500 CT M6x10 (Taptite) | 9009258102864 | 190 | FALSE
| ISOM T-15 adapter (za montažu Socomec TE senzora) | 47290590 | 1 | TRUE | 5
| Primarno-taktirano napajanje UNO POWER, 1-fazno, 24 V DC / 30 W (montaža na DIN šinu) | 2902991 | 1 | TRUE | 5
| Držač natpisne pločice (legende) 30x50 mm, Harmony XB4 | ZBZ 33 | 88 | TRUE |  | Box 14*
*100 poslano s avionom | Nosač oznaka za redne stezaljke (KLM 3, prilagodljive visine) | 0811969 | 400 | TRUE
| Nosač oznaka za vodiče (PATG 3/15, Phoenix Contact) | 1013041 | 1000 | TRUE | 14
| Nosač oznaka za vodiče (PATG 1/15, prozirni, Phoenix Contact) | 1013025 | 2000 | TRUE | 14
| Krajnji poklopac za stezaljku D-ST 2,5-QUATTRO (Phoenix Contact) | 3030514 | 50 | TRUE
| Aluminijski priključci za gole kabele ComPacT NSX, za 2 kabela 50-120 mm², 250A + pregrade za faze (set od 3) | LV429218 | 1 | TRUE | 72
| Sabirnički premosnik (bus jumper) 2-polni, za RXZ/RGZ/RSZ podnožja (RSZS02) | RSZS02 | 60 | TRUE | 72
| Komponentni konektor (component connector) P-CO za stezaljke (Phoenix Contact) | 3036796 | 20 | FALSE
*poslali na avion | Brzi konektor (fast connector), 3 priključka (FC-413-20) | FC-413-20 | 12 | TRUE | 14
| Zaštitni RC modul za relej 110-240 V AC (RXM041FU7) | RXM041FU7 | 8 | TRUE | 14
| Zaštitni RC modul za relej 24-60 V AC (RXM041BN7) | RXM041BN7 | 3 | TRUE | 14
| Nosač oznake za dvije žica |  | 32 | TRUE | 14
*poslali na avion | Krajnja (granična) sklopka XCKN s metalnim klipom, 1NC+1NO (XCKN2110G11) | XCKN2110G11 | 2 | TRUE
| Glava crvene signalne svjetiljke, Harmony XB4 (ZB4BV043) | ZB4BV043 | 2 | TRUE | 14
| Ispitni utikač PS-5 za stezaljku (Phoenix Contact) | 3030983 | 10 | TRUE | 14
| Samoljepljivi nosači vezica (self-adhesive tie mounts) | 262160 | <100 | TRUE | 14
| List clip-in legendi za relej Zelio (RXZL420, Harmony) | RXZL420 | 50 | TRUE | 14
| Socomec TE-18 senzor struje 25-63 A (solid-core AC current sensor) | 48290501 | 5 | TRUE | 72
| Set krajnjih kapica za češljastu sabirnicu (5x10) | A9XPE110 | 5X10 | TRUE | 72
| Siemens SINAMICS G120X priključni set (Beipack/Kit) | A5E45028962 | 2 | FALSE
| Slijepa pokrovna ploča vrata za MasterPact NT / ComPacT NS630b-1600 (33858) | 33858 | 1 | FALSE
| Sigurnosni spojni relej za SIL 3 (PSR-SCP, Phoenix Contact) | 2986960 | 1 | TRUE | 14
| Europski (Schuko) kabel |  | 1 | FALSE |  | Paket*
| Vijci za 2,5-inčni HDD |  | 20 | FALSE
| Vijci 4 inča |  | 10 | FALSE
| Ključ s oznakom Synology |  | 2 | FALSE
| Nosači |  | 2 | FALSE
| Prazna ploča za FL21 s otvorom | NSYAECPFLBP | 21 | FALSE |  | BOX15*
| Pokrovna ploča vrata (escutcheon) za MasterPact NT/NW / ComPacT NS630b-1600 (33717) | 33717 | 1 | FALSE
| A4 plastični džep za dokumentaciju (montaža na vrata ormara) NSYDPA4 | NSYDPA4 | 1 | TRUE | 72
| Standardna ulazna ploča za kabele (gland plate) za ormar CRN (NSYTLCRND) | NSYTLCRND | 2 | FALSE
| Rittal SK 3240.100 Fan and filter | SK3240.100 | 1 KUTIJA | TRUE |  | BOX 16 |  | * BOX je u BOXU 16
*poslali na avion | Češljasta sabirnica 1-polna (comb busbar) A9XAH157 | A9XAH157 | 2 | TRUE
| C rails 30/15 to EN 60 715 for VX, TS, VX SE | SZ 4944.000 | 4 | FALSE
| Sklopka 1 ili 2 položaja na vratima (preklopka) | 78012 | 19 | TRUE | 14
| Stezaljke PT-2.5 | 3209510 | 46 | TRUE | 14
| C rails 30/15 to EN 60 715 for VX, TS, VX SE | SZ 4945.000 | 1 | FALSE
Bočna strana | Ormarić za sabirnice, PanelSeT SFN, za ormar W800 D600mm, IP55 | NSYTBCN386 | 1 | TRUE | na paletu | van BOX-eva
| Meinhart | NYY - J 1x35 RM sw Eca | 10,00 m | FALSE |  | Box 17
| Izolirana metalna cijev D26 | 500P26 | 25,00 m | FALSE
| PanelSeT SF/SM brtve za kabelske uvodnice od pjene | NSYCEJ | 9 | FALSE
| spužvica, nema kataloski., upisano u kataloski jedini broj na pakiranju | 641240001 | 2 | FALSE
FALSE
| Mala radiona;Paleta desni dalji kut |  |  | FALSE
| Kabelska uvodna ploča (Schneider Spacial SF, 1200x600 mm) | NSYEC1261 | 6* | TRUE |  | Paleta desni kut | *prije brojano 5
| Kabelska uvodna ploča (Schneider Spacial SF, 800x600 mm) | NSYEC86 | 1 | FALSE
| PROVJERITI – kataloški broj DTFF1720 nije pouzdano identificiran | DTFF1720 | 2 | FALSE
| Kabelska uvodna ploča (Schneider Spacial SF, 1000x600 mm) | NSYEC1061 | 3 | FALSE
| Kabelska uvodna ploča (Schneider Spacial SF, 800x600 mm) | NSYEC861 | 1 | FALSE
| Kabelska uvodna ploča (Schneider Spacial SF, 600x600 mm) | NSYEC66 | 6 | FALSE
| Kabelska uvodna ploča (Schneider Spacial SF, 600x600 mm) | NSYEC661 | 2 | FALSE
| Kabelska uvodna ploča (Schneider Spacial SF, 600x400 mm) | NSYEC64 | 3 | FALSE
| Junction box s 3 rotary switch-a(AUTO, MANUAL) i i 14 X 010 04 klema + 12 X 020 04 | 4KLC001AR | 1 | FALSE
| Kabelska uvodna ploča (Schneider Spacial SF, 600x400 mm) | NSYEC64 | 1 | FALSE
| Podnožje ormara (100 x 600 x 800 mm) | DTOT106080 | 1 | FALSE
| Synology RKM114 | SYN-RKM11 | 1 | FALSE
| Dva prazna ormara (Konstrukcijom isti kao oni za SCADA-u) |  |  | FALSE |  | Ostatak koji nije u kutu palete
| Vrata za 4LFK006 | NSY2SPN206 | 2? | FALSE
| Vrata sa staklom |  | 1 | FALSE
| SITRANS FX330 Vortex flowmeter | 7ME2610-3RD00-0AA0-Z | 1 | TRUE
| ET 200SP HA mounting rail 1500 mm | 6DL1193-6MD00-0AA0 | 4 | FALSE |  | Na strech foliji
| W.E.St. POS-124-U-PFN dvoosni pozicijski/sinkroni regulator (ProfiNet, SSI/analogni senzor) | POS-124-U-PFN | 1 | TRUE | 72
| SIMATIC ET 200SP HA analogni HART ulazni modul AI 4xI 2-/4-žični, izolirani | 6DL1134-6UD00-0PK0 | 1 | TRUE | 72
| SITOP PSU8200 stabilizirano napajanje, 1-fazno, 24 V DC / 20 A (480 W) | 6EP1336-3BA10 | 2 | TRUE | 69
| SITOP RED1200 redundantni modul, 24/48 V DC / 40 A | 6EP4347-7RB00-0AX0 | 1 | TRUE | 69
| Schneider Acti9 pomoćni kontakt (iOF, 1 C/O, donji priključak) | A9A26904 | 15 | TRUE | 69
| Schneider Acti9 iC60H minijaturni instalacijski prekidač 2P 20A C | A9F84220 | 3 | TRUE | 69
| SCALANCE SC632-2C industrijski sigurnosni uređaj (firewall) | 6GK5632-2GS00-2AC | 1 | TRUE | 69
| Schneider Acti9 iC60N minijaturni instalacijski prekidač 1P 6A B | A9F73106 | 12 | TRUE | 69
| Siemens prenaponska zaštita (odvodnik), tip 3, 2-polni, 1 kA / 2 kV, 24-34 V | 5SD7432-5 | 1 | TRUE | 69
| Schneider Acti9 iSW sklopka-rastavljač 2P 20A 415V | A9S60220 | 2 | TRUE | 69
| Kleme 2.5 PT | 3209510 | 38 | TRUE | 69
| Kleme 2.5 PT-PE | 3209536 | 2 | TRUE | 69
| Graničnici |  | 15 | TRUE | 69
| Distribloka, 15 ulaza |  | 2 | TRUE | 69
| Zemljana sabirnica, |  | 36(41) | TRUE | 69
| Šine |  | 4 | TRUE | 69
| NAPOJNE LETVE |  | 7 | TRUE | Na paleti 2,avion
| Schneider Acti9 pomoćni kontakt (iOF, 1 C/O, donji priključak) | A9A26904 | 2 | TRUE | 70
| Schneider Acti9 iC60H minijaturni instalacijski prekidač 2P 20A C | A9F84220 | 2 | TRUE | 70
| Kleme 2.5 PT | 3209510 | 24 | TRUE | 70
| Kleme 2.5 PT-PE | 3209536 | 3 | TRUE | 70
| Graničnici |  | 4 | TRUE | 70
| Zemljana sabirnica, |  | 36(41) | TRUE | 70
| Šine |  | 3 | TRUE | 70
| SITRANS P320 mjerni pretvarač tlaka (relativni tlak, HART 4-20 mA) | 7MF0300-1VD01-5AF2-Z | 1 | TRUE | 73

## Luka_oprema
Naziv uređaja | Kataloški broj | Količina | Redni broj box-a
Aluminijski priključci za kabel (ComPact NSX, 2x 35-240 mm², 630 A, set 3 kom) | LV432481 | 4 | BOX 71
Spacial SF ploča za uvod kabela (1 ulaz, 600x600 mm) | NSYEC661 | 1
Schneider Acti9 pomoćni kontakt (iOF, 1 C/O, donji priključak) | A9A26904 | 12
Schneider Acti9 iC60N minijaturni instalacijski prekidač 1P 6A B | A9F73106 | 12
Schneider podnožje (utičnica) za relej RXZ (set 10 kom) | RXZE2S114M | 10
Schneider Harmony minijaturni relej (RXM, 4 C/O), 230 V | RXM4AB2P7 | 10
Schneider Acti9 iC60N minijaturni instalacijski prekidač 2P 20A C | A9F74220 | 4
Schneider Acti9 iSW sklopka-rastavljač 2P 20A 415V | A9S60220 | 2
Schneider Acti9 iC60N minijaturni instalacijski prekidač 2P 2A C | A9F74202 | 1
Držač natpisne pločice (legende) 30x50 mm, Harmony XB4 | ZBZ 33 | 100
Zaštitni RC modul za relej 24-60 V AC (RXM041BN7) | RXM041BN7 | 20
| Kabel 1mm2 100m sivi | 1
PanelSeT SF/SM brtve za kabelske uvodnice od pjene (poliuretan, 4 trake po 1 m) | NSYCEJ | 9
Spacial SF/SM lagane poprečne šine, 800 mm (set 2 kom) | NSYSLCR80 | 1 | rinfuza
*PANEL,avion -> zeleno, na brod ->narancasto

## Paleta 1
Naziv uređaja | Kataloški broj | Količina
PanelSeT SFN gornji i donji okvir za ormar (s krovom), W400 D600 mm | NSYSFNC46 | 2
PanelSeT SFN gornji i donji okvir za ormar (s krovom), W800 D600 mm | NSYSFNC86 | 1

## Paleta 2
Naziv uređaja | Kataloški broj | Količina
PanelSeT SFN gornji i donji okvir za ormar (s krovom), W1000 D600 mm | NSYSFNC106 | 3

## EGZIBICIJA
Rittal SK 3240.100 ventilator s filterom (fan-and-filter unit) | SK3240.100 | 1 | BOX 72
Schneider Acti9 iPC modularna utičnica 2P+E 16A 250V (francuski standard) | A9A15306 | 4
Schneider Acti9 iPC modularna utičnica 2P+E 16A 250V (njemački/Schuko standard) | A9A15310 | 4
Alfa Electric LL4 LED svjetiljka za ormar, 9 W, 100-230 V AC, kabel 1,5 m | LL49W100-230V | 2
Schneider Spacial/Thalassa T5 LED svjetiljka eko s prekidačem, 315 mm, 120/230 V AC | NSYLAMT5LD1 | 3
Schneider ComPacT NSX 100-250 (kompaktni prekidač) | C103MA100 | 1
Termostat za ormar (NSYCCOTHO) | NSYCCOTHO | 7
Zaštitna (flyback) dioda - paket od 5 kom | LA4KE1E | 3
Zaštitna (flyback) dioda - paket od 1 kom | LA4KE1E | 1
Dvopolni razdjelni blok 40 A (distribution block) | 563720 | 2
Kabelska uvodnica s 25 ulaza (NSYAECPFLT25) | NSYAECPFLT25 | 6
Schneider graničnik (separator) za faze | LV432481 | 6x2 + 9x2 |  | *6x2 svi u jednom paku, 9x2 svaki zasebno + 3 šarafas njima zapakirani
WESTmodule | POS-124-U-PFN | 1
SIMATIC ET 200SP HA analogni HART ulazni modul AI 4xI 2-/4-žični, izolirani | 6DL1134-6UD00-0PK0 | 1
Nosač oznaka za redne stezaljke (KLM 3, prilagodljive visine) | 0811969 | 300
Socomec TE-18 senzor struje 25-63 A (solid-core AC current sensor) | 48290501 | 5
A4 plastični džep za dokumentaciju (montaža na vrata ormara) NSYDPA4 | NSYDPA4 | 1
Set krajnjih kapica za češljastu sabirnicu (5x10) | A9XPE110 | 5X10
Sabirnički premosnik (bus jumper) 2-polni, za RXZ/RGZ/RSZ podnožja (RSZS02) | RSZS02 | 60
Schneider Compact NSX kompaktni učinski prekidač 100-250 | LV429515 | 20
Legende s mogućnošću pričvršćivanja (clip-in) za relej Zelio, set od 10 (RXZL520) | RXZL520 | 28
Aluminijski priključci za gole kabele ComPacT NSX, za 2 kabela 50-120 mm², 250A + pregrade za faze (set od 3) | LV429218 | 1
Schneider pomoćni kontaktni blok NO (TeSys, 2 NO) | GVAN20 | 2
LED svjetiljka 120/230 V AC (NSYLAMT5LD2) | NSYLAMT5LD2 | 6 | BOX 73
SITRANS P320 mjerni pretvarač tlaka (relativni tlak, HART 4-20 mA) | 7MF0300-1VD01-5AF2-Z | 1
Vodič PF plavi 4 mm², 100 m (H07V-K) | H07V-K | 1
Vodič PF crveni 1 mm², 100 m (H05V-K) | H05V-K | 2
Vodič PF žuto-zeleni 4 mm², 100 m (H07V-K) | H07V-K | 1